## Data_Set
Date/Time | LV ActivePower (kW) | Wind Speed (m/s) | Theoretical_Power_Curve (KWh) | Wind Direction (°)
2018-01-01 | 380.0478 | 5.3113 | 416.3289 | 259.9949
2018-01-01 00:10 | 453.7692 | 5.6722 | 519.9175 | 268.6411
2018-01-01 00:20 | 306.3766 | 5.216 | 390.9 | 272.5648
2018-01-01 00:30 | 419.6459 | 5.6597 | 516.1276 | 271.2581
2018-01-01 00:40 | 380.6507 | 5.5779 | 491.703 | 265.6743
2018-01-01 00:50 | 402.392 | 5.6041 | 499.4364 | 264.5786
2018-01-01 01:00 | 447.6057 | 5.793 | 557.3724 | 266.1636
2018-01-01 01:10 | 387.2422 | 5.306 | 414.8982 | 257.9495
2018-01-01 01:20 | 463.6512 | 5.5846 | 493.6777 | 253.4807
2018-01-01 01:30 | 439.7257 | 5.5232 | 475.7068 | 258.7238
2018-01-01 01:40 | 498.1817 | 5.7241 | 535.8414 | 251.851
2018-01-01 01:50 | 526.8162 | 5.9342 | 603.0141 | 265.5047
2018-01-01 02:00 | 710.5873 | 6.5474 | 824.6625 | 274.2329
2018-01-01 02:10 | 655.1943 | 6.1997 | 693.4726 | 266.7332
2018-01-01 02:20 | 754.7625 | 6.5054 | 808.0981 | 266.7604
2018-01-01 02:30 | 790.1733 | 6.6341 | 859.459 | 270.4932
2018-01-01 02:40 | 742.9853 | 6.3789 | 759.4345 | 266.5933
2018-01-01 02:50 | 748.2296 | 6.4467 | 785.281 | 265.5718
2018-01-01 03:00 | 736.6478 | 6.4151 | 773.1729 | 261.1587
2018-01-01 03:10 | 787.2462 | 6.4375 | 781.7712 | 257.5602
2018-01-01 03:20 | 722.8641 | 6.22 | 700.7647 | 255.9265
2018-01-01 03:30 | 935.0334 | 6.898 | 970.7366 | 250.0129
2018-01-01 03:40 | 1220.609 | 7.6097 | 1315.0489 | 255.9857
2018-01-01 03:50 | 1053.772 | 7.2884 | 1151.2657 | 255.4446
2018-01-01 04:00 | 1493.808 | 7.9431 | 1497.5837 | 256.4074
2018-01-01 04:10 | 1724.488 | 8.3762 | 1752.1997 | 252.4126
2018-01-01 04:20 | 1636.9351 | 8.237 | 1668.4707 | 247.9794
2018-01-01 04:30 | 1385.488 | 7.8796 | 1461.8158 | 238.6096
2018-01-01 04:40 | 1098.932 | 7.1014 | 1062.285 | 245.0956
2018-01-01 04:50 | 1021.458 | 6.9553 | 995.9959 | 245.4102
2018-01-01 05:00 | 1164.8929 | 7.0983 | 1060.8597 | 235.2279
2018-01-01 05:10 | 1073.332 | 6.9536 | 995.251 | 242.8727
2018-01-01 05:20 | 1165.308 | 7.2496 | 1132.4169 | 244.8357
2018-01-01 05:30 | 1177.99 | 7.2947 | 1154.3653 | 242.4816
2018-01-01 05:40 | 1170.536 | 7.3764 | 1194.8431 | 247.9772
2018-01-01 05:50 | 1145.536 | 7.4486 | 1231.4307 | 249.683
2018-01-01 06:00 | 1114.027 | 7.2393 | 1127.4332 | 248.401
2018-01-01 06:10 | 1153.1851 | 7.3292 | 1171.355 | 244.6217
2018-01-01 06:20 | 1125.3311 | 7.1397 | 1080.1391 | 244.6318
2018-01-01 06:30 | 1228.7321 | 7.4742 | 1244.6335 | 245.786
2018-01-01 06:40 | 1021.793 | 7.0332 | 1030.9927 | 248.6522
2018-01-01 06:50 | 957.3782 | 6.8865 | 965.6833 | 244.6117
2018-01-01 07:00 | 909.8878 | 6.8878 | 966.2791 | 235.8483
2018-01-01 07:10 | 1000.954 | 7.2164 | 1116.4719 | 232.8427
2018-01-01 07:20 | 1024.478 | 7.0686 | 1047.1702 | 229.9332
2018-01-01 07:30 | 1009.534 | 6.9383 | 988.4519 | 230.1367
2018-01-01 07:40 | 899.493 | 6.5367 | 820.4167 | 234.9338
2018-01-01 07:50 | 725.1101 | 6.1806 | 686.6369 | 232.8379
2018-01-01 08:00 | 585.2594 | 5.8168 | 564.9277 | 240.3288
2018-01-01 08:10 | 443.9139 | 5.4502 | 454.7736 | 238.1263
2018-01-01 08:20 | 565.2538 | 5.8181 | 565.3491 | 235.8003
2018-01-01 08:30 | 644.0378 | 6.1303 | 668.8236 | 224.9587
2018-01-01 08:40 | 712.0589 | 6.3471 | 747.4607 | 216.8039
2018-01-01 08:50 | 737.3948 | 6.3474 | 747.5951 | 205.7853
2018-01-01 09:00 | 725.8681 | 6.1944 | 691.5463 | 199.8485
2018-01-01 09:10 | 408.9974 | 4.9772 | 330.4176 | 207.9978
2018-01-01 09:20 | 628.4368 | 5.9591 | 611.2838 | 210.9549
2018-01-01 09:30 | 716.1006 | 6.2114 | 697.6495 | 215.694
2018-01-01 09:40 | 711.4956 | 6.1115 | 662.2352 | 220.8426
2018-01-01 09:50 | 838.1519 | 6.4563 | 789.0114 | 237.0653
2018-01-01 10:00 | 881.0621 | 6.6667 | 872.7396 | 235.6675
2018-01-01 10:10 | 663.7031 | 6.1629 | 680.3279 | 229.3297
2018-01-01 10:20 | 578.2616 | 6.0132 | 628.4426 | 234.9006
2018-01-01 10:30 | 465.6201 | 5.5612 | 486.7796 | 230.4228
2018-01-01 10:40 | 311.0509 | 4.9607 | 326.411 | 229.5375
2018-01-01 10:50 | 230.0555 | 4.6039 | 244.3162 | 231.7985
2018-01-01 11:00 | 233.9906 | 4.5545 | 233.6328 | 234.1056
2018-01-01 11:10 | 175.5922 | 4.2636 | 173.5737 | 228.7767
2018-01-01 11:20 | 118.1331 | 3.8941 | 108.5712 | 227.939
2018-01-01 11:30 | 142.2025 | 4.0388 | 130.23 | 224.465
2018-01-01 11:40 | 212.5662 | 4.5057 | 223.1968 | 224.9505
2018-01-01 11:50 | 222.61 | 4.5434 | 231.2425 | 229.1276
2018-01-01 12:00 | 194.1812 | 4.3238 | 185.5985 | 227.04
2018-01-01 12:10 | 82.6407 | 3.6344 | 68.5028 | 230.3146
2018-01-01 12:20 | 75.8952 | 3.7055 | 78.3962 | 233.9533
2018-01-01 12:30 | 41.9472 | 3.254 | 29.287 | 233.0659
2018-01-01 12:40 | 118.5346 | 3.7751 | 88.8714 | 227.7535
2018-01-01 12:50 | 250.7559 | 4.6935 | 264.1193 | 229.8966
2018-01-01 13:00 | 346.8644 | 5.0029 | 336.722 | 235.2795
2018-01-01 13:10 | 416.4179 | 5.3647 | 430.9211 | 235.5853
2018-01-01 13:20 | 331.9415 | 5.0162 | 339.9849 | 229.9429
2018-01-01 13:30 | 583.4799 | 5.9704 | 615.0556 | 235.6953
2018-01-01 13:40 | 776.5527 | 6.6555 | 868.1808 | 241.4574
2018-01-01 13:50 | 752.7264 | 6.6009 | 846.0294 | 242.7821
2018-01-01 14:00 | 589.0731 | 5.9814 | 618.7314 | 234.9844
2018-01-01 14:10 | 1109.1281 | 7.4246 | 1219.1998 | 235.1473
2018-01-01 14:20 | 1482.46 | 8.1865 | 1638.5089 | 238.4791
2018-01-01 14:30 | 1523.4301 | 8.2749 | 1691.147 | 237.0332
2018-01-01 14:40 | 1572.17 | 8.4492 | 1796.7631 | 238.3324
2018-01-01 14:50 | 1698.9399 | 8.576 | 1875.0472 | 235.6414
2018-01-01 15:00 | 1616.8459 | 8.2823 | 1695.5388 | 236.4614
2018-01-01 15:10 | 1796.824 | 8.7346 | 1974.4758 | 234.3548
2018-01-01 15:20 | 1885.861 | 8.7641 | 1993.1707 | 231.0016
2018-01-01 15:30 | 2327.512 | 9.6694 | 2568.8271 | 227.6001
2018-01-01 15:40 | 2499.1621 | 10.1411 | 2876.7536 | 227.7316
2018-01-01 15:50 | 2820.5129 | 10.7724 | 3186.0299 | 225.2764
2018-01-01 16:00 | 2812.2791 | 10.6475 | 3133.2592 | 224.6806
2018-01-01 16:10 | 2530.447 | 9.9827 | 2781.274 | 225.5195
2018-01-01 16:20 | 2399.1211 | 9.8744 | 2711.4925 | 227.2738
2018-01-01 16:30 | 2335.5879 | 9.7855 | 2651.341 | 229.2555
2018-01-01 16:40 | 2341.1331 | 9.6142 | 2527.9455 | 230.7369
2018-01-01 16:50 | 2391.8479 | 9.6185 | 2531.1479 | 229.4908
2018-01-01 17:00 | 2118.3899 | 9.0987 | 2207.7928 | 223.9609
2018-01-01 17:10 | 1866.8459 | 8.6774 | 1938.4786 | 219.7937
2018-01-01 17:20 | 1865.619 | 8.7749 | 2000.0117 | 219.0449
2018-01-01 17:30 | 1862.448 | 8.69 | 1946.374 | 215.3352
2018-01-01 17:40 | 1884.119 | 8.6311 | 1909.4163 | 216.28
2018-01-01 17:50 | 1855.777 | 8.6146 | 1899.1007 | 214.5291
2018-01-01 18:00 | 1958.1331 | 9.2188 | 2285.917 | 212.1799
2018-01-01 18:10 | 2228.2429 | 10.0495 | 2822.5095 | 210.3086
2018-01-01 18:20 | 2529.291 | 10.3187 | 2974.8668 | 210.5881
2018-01-01 18:30 | 2788.2571 | 10.7668 | 3183.7225 | 207.4814
2018-01-01 18:40 | 2692.9299 | 10.5583 | 3093.1107 | 208.5519
2018-01-01 18:50 | 2535.353 | 10.2507 | 2938.3946 | 208.0107
2018-01-01 19:00 | 2584.665 | 10.4648 | 3048.8238 | 205.7529
2018-01-01 19:10 | 2960.1831 | 11.3908 | 3393.6455 | 200.6543
2018-01-01 19:20 | 3062.978 | 11.5655 | 3437.5971 | 198.1243
2018-01-01 19:30 | 3024.3921 | 11.2802 | 3362.6687 | 198.5382
2018-01-01 19:40 | 3187.9729 | 11.3368 | 3378.8263 | 200.4904
2018-01-01 19:50 | 3387.228 | 11.8046 | 3488.2485 | 199.2469
2018-01-01 20:00 | 3209.0181 | 11.3635 | 3386.2445 | 199.8055
2018-01-01 20:10 | 3272.665 | 11.6326 | 3452.8811 | 198.2677
2018-01-01 20:20 | 3209.699 | 11.4448 | 3407.8679 | 195.632
2018-01-01 20:30 | 3134.5181 | 11.2719 | 3360.2258 | 196.6611
2018-01-01 20:40 | 2977.825 | 11.059 | 3292.8809 | 196.5159
2018-01-01 20:50 | 3431.7729 | 12.1038 | 3537.1737 | 198.257
2018-01-01 21:00 | 3604.21 | 12.9281 | 3597.4695 | 201.5826
2018-01-01 21:10 | 3601.3279 | 13.3194 | 3600 | 201.9422
2018-01-01 21:20 | 3604.426 | 13.1215 | 3600 | 203.5078
2018-01-01 21:30 | 3604.3911 | 13.2354 | 3600 | 202.693
2018-01-01 21:40 | 3604.3379 | 13.2359 | 3600 | 202.9363
2018-01-01 21:50 | 3554.688 | 13.0296 | 3600 | 201.2539
2018-01-01 22:00 | 3479.408 | 12.9639 | 3597.7946 | 201.3409
2018-01-01 22:10 | 3472.333 | 12.903 | 3597.1311 | 200.9795
2018-01-01 22:20 | 3491.511 | 12.7663 | 3593.7049 | 200.996
2018-01-01 22:30 | 3536.989 | 12.8983 | 3597.0594 | 200.5142
2018-01-01 22:40 | 3528.6589 | 12.7421 | 3592.8143 | 202.8953
2018-01-01 22:50 | 3581.54 | 12.3183 | 3562.9901 | 202.8411
2018-01-01 23:00 | 3570.0791 | 12.4188 | 3572.5561 | 202.4118
2018-01-01 23:10 | 3597.604 | 12.543 | 3582.2046 | 201.6253
2018-01-01 23:20 | 3441.0259 | 12.676 | 3589.9456 | 199.3221
2018-01-01 23:30 | 3373.97 | 13.003 | 3600 | 197.1307
2018-01-01 23:40 | 3369.813 | 13.2977 | 3600 | 196.4936
2018-01-01 23:50 | 3375.9031 | 12.8441 | 3595.9848 | 195.315
2018-01-02 | 3377.6499 | 12.7054 | 3591.3005 | 196.0422
2018-01-02 00:10 | 3374.4231 | 12.1834 | 3547.6277 | 197.7439
2018-01-02 00:20 | 3401.0811 | 12.2051 | 3550.3072 | 196.8088
2018-01-02 00:30 | 3469.4121 | 12.6019 | 3585.9592 | 193.8157
2018-01-02 00:40 | 3511.8091 | 12.8446 | 3595.9964 | 194.3466
2018-01-02 00:50 | 3536.759 | 12.4971 | 3578.9116 | 196.0092
2018-01-02 01:00 | 3467.8081 | 12.0961 | 3536.1051 | 197.9527
2018-01-02 01:10 | 3460.677 | 12.1961 | 3549.2069 | 201.3303
2018-01-02 01:20 | 3589.4431 | 12.5504 | 3582.7026 | 201.1882
2018-01-02 01:30 | 3527.719 | 12.6157 | 3586.763 | 202.6236
2018-01-02 01:40 | 3561.2671 | 13.1028 | 3600 | 201.7666
2018-01-02 01:50 | 3604.0681 | 13.6877 | 3600 | 199.0195
2018-01-02 02:00 | 3604.176 | 14.1024 | 3600 | 196.2552
2018-01-02 02:10 | 3593.2009 | 14.3933 | 3600 | 195.8799
2018-01-02 02:20 | 3493.821 | 14.0795 | 3600 | 197.6403
2018-01-02 02:30 | 3470.7019 | 14.0544 | 3600 | 197.2448
2018-01-02 02:40 | 3436.6101 | 13.5125 | 3600 | 195.9954
2018-01-02 02:50 | 3401.4551 | 13.71 | 3600 | 192.4198
2018-01-02 03:00 | 3395.2329 | 13.7423 | 3600 | 191.0137
2018-01-02 03:10 | 3417.5039 | 13.1419 | 3600 | 192.2047
2018-01-02 03:20 | 3465.1089 | 12.8677 | 3596.5051 | 192.7717
2018-01-02 03:30 | 3467.418 | 12.8473 | 3596.0601 | 192.4705
2018-01-02 03:40 | 3522.407 | 12.7321 | 3592.4217 | 192.5679
2018-01-02 03:50 | 3510.1079 | 12.5162 | 3580.3229 | 194.9992
2018-01-02 04:00 | 3513.845 | 12.5987 | 3585.7674 | 196.0423
2018-01-02 04:10 | 3564.0081 | 13.2303 | 3600 | 196.4088
2018-01-02 04:20 | 3475.2781 | 13.0947 | 3600 | 198.525
2018-01-02 04:30 | 3561.991 | 12.9169 | 3597.3294 | 198.0101
2018-01-02 04:40 | 3521.5549 | 12.6335 | 3587.7627 | 197.6635
2018-01-02 04:50 | 3493.6079 | 12.8257 | 3595.5245 | 201.1041
2018-01-02 05:00 | 3555.3049 | 12.5416 | 3582.1111 | 200.3634
2018-01-02 05:10 | 3377.1279 | 12.105 | 3537.3378 | 196.9827
2018-01-02 05:20 | 3479.627 | 12.3625 | 3567.3947 | 199.799
2018-01-02 05:30 | 3539.1121 | 12.6039 | 3586.0793 | 201.2703
2018-01-02 05:40 | 3430.436 | 12.2122 | 3551.1616 | 198.9846
2018-01-02 05:50 | 3301.918 | 11.9876 | 3520.0118 | 202.5712
2018-01-02 06:00 | 3235.5439 | 11.6793 | 3463.0316 | 200.7035
2018-01-02 06:10 | 3519.0229 | 12.4697 | 3576.7983 | 197.8734
2018-01-02 06:20 | 3469.5371 | 12.4949 | 3578.7488 | 201.1011
2018-01-02 06:30 | 3296.186 | 11.7898 | 3485.4176 | 200.3566
2018-01-02 06:40 | 3045.51 | 10.9036 | 3237.315 | 199.4629
2018-01-02 06:50 | 3444.7419 | 12.1881 | 3548.2149 | 202.746
2018-01-02 07:00 | 3417.7461 | 11.9781 | 3518.5082 | 199.4022
2018-01-02 07:10 | 2807.613 | 10.6745 | 3144.9773 | 197.2297
2018-01-02 07:20 | 2493.3931 | 9.6966 | 2588.592 | 200.3192
2018-01-02 07:30 | 3215.196 | 11.4176 | 3400.7825 | 200.4882
2018-01-02 07:40 | 3589.5901 | 12.6893 | 3590.5732 | 199.5281
2018-01-02 07:50 | 3599.1499 | 13.0586 | 3600 | 200.6078
2018-01-02 08:00 | 3375.177 | 11.5208 | 3426.9225 | 195.8547
2018-01-02 08:10 | 3346.981 | 11.5123 | 3424.8472 | 197.7467
2018-01-02 08:20 | 3567.967 | 12.4163 | 3572.3366 | 199.1638
2018-01-02 08:30 | 3519.2649 | 12.1601 | 3544.6866 | 198.3969
2018-01-02 08:40 | 3485.1919 | 11.6711 | 3461.2697 | 194.657
2018-01-02 08:50 | 3145.563 | 11.1459 | 3321.5457 | 195.8325
2018-01-02 09:00 | 2978.3101 | 10.7729 | 3186.2251 | 193.1704
2018-01-02 09:10 | 3179.0081 | 10.9298 | 3247.0746 | 195.0997
2018-01-02 09:20 | 3461.5811 | 12.1401 | 3542.0695 | 198.2948
2018-01-02 09:30 | 3082.5491 | 11.1956 | 3337.2052 | 200.757
2018-01-02 09:40 | 3493.658 | 12.9487 | 3597.6784 | 204.0806
2018-01-02 09:50 | 3601.0459 | 14.8794 | 3600 | 197.5943
2018-01-02 10:00 | 3597.5649 | 15.1241 | 3600 | 196.3456
2018-01-02 10:10 | 3602.1721 | 16.2937 | 3600 | 196.8367
2018-01-02 10:20 | 3601.9929 | 16.124 | 3600 | 192.2306
2018-01-02 10:30 | 3600.791 | 15.2746 | 3600 | 190.9493
2018-01-02 10:40 | 3590.75 | 13.5667 | 3600 | 192.9456
2018-01-02 10:50 | 3601.8459 | 15.3678 | 3600 | 194.7528
2018-01-02 11:00 | 3601.8701 | 15.8617 | 3600 | 195.0403
2018-01-02 11:10 | 3591.655 | 14.9205 | 3600 | 197.9896
2018-01-02 11:20 | 3579.0249 | 13.6085 | 3600 | 201.4945
2018-01-02 11:30 | 3598.1311 | 14.4639 | 3600 | 200.4884
2018-01-02 11:40 | 3525.333 | 12.6883 | 3590.5277 | 202.226
2018-01-02 11:50 | 3560.7 | 13.5569 | 3600 | 202.1536
2018-01-02 12:00 | 3537.676 | 13.3228 | 3600 | 203.2894
2018-01-02 12:10 | 3491.291 | 12.607 | 3586.2615 | 201.0937
2018-01-02 12:20 | 3530.7661 | 12.3148 | 3562.6284 | 197.5441
2018-01-02 12:30 | 2915.8391 | 10.3802 | 3006.7177 | 200.9198
2018-01-02 12:40 | 2178.6589 | 9.117 | 2219.692 | 201.0245
2018-01-02 12:50 | 2244.4121 | 9.2532 | 2308.3225 | 198.976
2018-01-02 13:00 | 1278.895 | 9.0723 | 2190.7048 | 198.2364
2018-01-02 13:10 | 2832.9341 | 10.3446 | 2988.4246 | 196.6472
2018-01-02 13:20 | 3205.9729 | 11.1033 | 3307.7107 | 200.1465
2018-01-02 13:30 | 3149.2849 | 11.0691 | 3296.3006 | 198.8968
2018-01-02 13:40 | 3273.656 | 11.3258 | 3375.7429 | 201.1446
2018-01-02 13:50 | 3114.0991 | 11.0151 | 3277.7612 | 204.9272
2018-01-02 14:00 | 3111.0601 | 10.9073 | 3238.7062 | 204.8138
2018-01-02 14:10 | 3361.012 | 11.7694 | 3481.4492 | 209.7786
2018-01-02 14:20 | 3421.4199 | 11.8748 | 3501.1303 | 209.6006
2018-01-02 14:30 | 3520.1489 | 12.1693 | 3545.8516 | 208.3181
2018-01-02 14:40 | 3589.427 | 12.8206 | 3595.3895 | 211.1818
2018-01-02 14:50 | 3495.116 | 12.5716 | 3584.0953 | 209.4647
2018-01-02 15:00 | 3298.762 | 11.3993 | 3395.9292 | 205.625
2018-01-02 15:10 | 2894.4409 | 10.5454 | 3087.1743 | 200.6107
2018-01-02 15:20 | 3486.6289 | 12.3093 | 3562.0634 | 202.0562
2018-01-02 15:30 | 3455.2471 | 12.1683 | 3545.7319 | 203.7207
2018-01-02 15:40 | 3556.7859 | 12.2871 | 3559.6992 | 204.6086
2018-01-02 15:50 | 3375.582 | 12.0132 | 3523.9862 | 201.7415
2018-01-02 16:00 | 3493.979 | 12.2135 | 3551.3187 | 201.7156
2018-01-02 16:10 | 3549.1479 | 12.9377 | 3597.5746 | 199.9685
2018-01-02 16:20 | 3483.3159 | 13.6694 | 3600 | 203.8707
2018-01-02 16:30 | 3589.8589 | 13.6979 | 3600 | 204.8023
2018-01-02 16:40 | 3584.2351 | 12.7584 | 3593.4211 | 202.6508
2018-01-02 16:50 | 3599.0081 | 12.7652 | 3593.6642 | 201.2571
2018-01-02 17:00 | 3602.6379 | 13.0772 | 3600 | 203.4407
2018-01-02 17:10 | 3550.564 | 12.5934 | 3585.4513 | 205.1535
2018-01-02 17:20 | 3552.783 | 12.5137 | 3580.1396 | 205.0082
2018-01-02 17:30 | 3585.011 | 12.5344 | 3581.6132 | 204.1203
2018-01-02 17:40 | 3421.176 | 11.9644 | 3516.3102 | 201.9989
2018-01-02 17:50 | 3406.04 | 11.9458 | 3513.2643 | 194.3787
2018-01-02 18:00 | 3515.6101 | 12.2071 | 3550.5421 | 189.5238
2018-01-02 18:10 | 3515.9651 | 12.2752 | 3558.3991 | 190.5795
2018-01-02 18:20 | 3475.4189 | 12.7226 | 3592.0363 | 187.6125
2018-01-02 18:30 | 3471.157 | 12.2654 | 3557.3162 | 189.4372
2018-01-02 18:40 | 3281.7549 | 11.7037 | 3468.1599 | 192.2619
2018-01-02 18:50 | 2955.115 | 10.9635 | 3259.4129 | 190.4572
2018-01-02 19:00 | 3061.7351 | 11.298 | 3367.8051 | 192.8582
2018-01-02 19:10 | 2679.1101 | 10.6659 | 3141.2926 | 194.0844
2018-01-02 19:20 | 2721.0811 | 10.8333 | 3210.3506 | 195.2018
2018-01-02 19:30 | 2649.137 | 10.5784 | 3102.34 | 195.3432
2018-01-02 19:40 | 2707.7429 | 10.3885 | 3010.9623 | 201.7977
2018-01-02 19:50 | 2508.832 | 10.0804 | 2841.0994 | 204.2074
2018-01-02 20:00 | 2316.6479 | 9.8387 | 2687.6881 | 199.7474
2018-01-02 20:10 | 3081.543 | 11.44 | 3406.6371 | 200.2403
2018-01-02 20:20 | 3397.6389 | 11.944 | 3512.9772 | 201.1664
2018-01-02 20:30 | 3391.7161 | 11.8593 | 3498.354 | 201.7106
2018-01-02 20:40 | 3587.511 | 12.8115 | 3595.1358 | 201.3485
2018-01-02 20:50 | 3603.1121 | 12.9135 | 3597.2844 | 201.6769
2018-01-02 21:00 | 3591.093 | 12.7283 | 3592.269 | 202.4133
2018-01-02 21:10 | 3221.0449 | 11.6636 | 3459.657 | 202.6619
2018-01-02 21:20 | 2887.7339 | 11.0952 | 3305.0386 | 204.0612
2018-01-02 21:30 | 2364.5349 | 10.1609 | 2888.1835 | 203.3379
2018-01-02 21:40 | 1935.847 | 9.2024 | 2275.2114 | 197.8013
2018-01-02 21:50 | 1549.481 | 8.5393 | 1852.2739 | 195.5061
2018-01-02 22:00 | 1625.756 | 8.8091 | 2021.7542 | 187.4846
2018-01-02 22:10 | 1994.222 | 9.6085 | 2523.609 | 188.0239
2018-01-02 22:20 | 2362 | 9.8449 | 2691.8485 | 190.6604
2018-01-02 22:30 | 2097.772 | 9.3387 | 2364.1987 | 196.7336
2018-01-02 22:40 | 1564.5909 | 8.4249 | 1781.8999 | 197.0159
2018-01-02 22:50 | 1107.475 | 7.6562 | 1339.7139 | 188.6904
2018-01-02 23:00 | 1303.1169 | 8.1446 | 1613.8477 | 181.6596
2018-01-02 23:10 | 1561.182 | 8.5471 | 1857.1402 | 173.5367
2018-01-02 23:20 | 1544.999 | 8.3818 | 1755.6276 | 171.3834
2018-01-02 23:30 | 1456.738 | 7.8504 | 1445.5535 | 179.8198
2018-01-02 23:40 | 1795.644 | 8.6566 | 1925.3741 | 188.2383
2018-01-02 23:50 | 2773.291 | 10.9231 | 3244.6172 | 179.0391
2018-01-03 | 2782.5681 | 10.4051 | 3019.3327 | 176.9256
2018-01-03 00:10 | 2446.4241 | 9.4981 | 2468.7614 | 174.677
2018-01-03 00:20 | 3412.3921 | 11.9303 | 3510.6849 | 180.6725
2018-01-03 00:30 | 3255.3379 | 11.0763 | 3298.7178 | 183.8755
2018-01-03 00:40 | 2796.877 | 10.4579 | 3045.4668 | 192.1911
2018-01-03 00:50 | 2467.9541 | 9.7911 | 2655.2552 | 197.1046
2018-01-03 01:00 | 1278.887 | 7.6265 | 1323.9111 | 202.9405
2018-01-03 01:10 | 1042.538 | 7.2876 | 1150.9138 | 207.3871
2018-01-03 01:20 | 609.0762 | 6.2282 | 703.7205 | 216.9989
2018-01-03 01:30 | 175.4407 | 4.4716 | 216.0171 | 222.5091
2018-01-03 01:40 | 112.1109 | 4.1278 | 147.1041 | 215.4514
2018-01-03 01:50 | 271.9171 | 5.0328 | 344.1095 | 202.5103
2018-01-03 02:00 | 737.4488 | 6.267 | 717.8435 | 211.2003
2018-01-03 02:10 | 1375.58 | 7.7633 | 1397.5232 | 193.6107
2018-01-03 02:20 | 1520.89 | 8.2196 | 1658.1191 | 172.1355
2018-01-03 02:30 | 1349.1121 | 7.9749 | 1515.6495 | 168.3569
2018-01-03 02:40 | 889.1298 | 6.7944 | 926.0445 | 171.1295
2018-01-03 02:50 | 412.1155 | 5.5361 | 479.4472 | 162.7038
2018-01-03 03:00 | 444.6036 | 5.4917 | 466.6197 | 150.2817
2018-01-03 03:10 | 655.7307 | 6.0768 | 650.187 | 149.6409
2018-01-03 03:20 | 882.5654 | 6.6909 | 882.7282 | 152.2225
2018-01-03 03:30 | 998.3846 | 6.848 | 949.0116 | 157.1643
2018-01-03 03:40 | 1193.396 | 7.7594 | 1395.3648 | 152.6997
2018-01-03 03:50 | 1122.712 | 7.4176 | 1215.6595 | 152.076
2018-01-03 04:00 | 1214.126 | 7.4722 | 1243.6001 | 154.7838
2018-01-03 04:10 | 1086.307 | 7.0808 | 1052.768 | 160.2183
2018-01-03 04:20 | 1060.603 | 7.0537 | 1040.3568 | 165.8154
2018-01-03 04:30 | 1451.714 | 7.7663 | 1399.1504 | 170.8445
2018-01-03 04:40 | 1361.46 | 7.8332 | 1435.9989 | 173.0241
2018-01-03 04:50 | 1490.5699 | 7.9593 | 1506.7769 | 173.9764
2018-01-03 05:00 | 1153.139 | 7.2837 | 1149.0124 | 176.7932
2018-01-03 05:10 | 953.976 | 7.0013 | 1016.5526 | 178.093
2018-01-03 05:20 | 799.0857 | 6.7581 | 910.7283 | 174.033
2018-01-03 05:30 | 616.2548 | 6.18 | 686.4114 | 167.996
2018-01-03 05:40 | 646.9245 | 6.3017 | 730.5902 | 168.812
2018-01-03 05:50 | 1323.682 | 7.5178 | 1267.135 | 184.7018
2018-01-03 06:00 | 1568.886 | 8.0942 | 1584.3956 | 194.0093
2018-01-03 06:10 | 1580.903 | 7.855 | 1448.061 | 197.8015
2018-01-03 06:20 | 1495.1801 | 7.7195 | 1373.6751 | 191.2087
2018-01-03 06:30 | 2063.8689 | 8.8479 | 2046.4389 | 195.0639
2018-01-03 06:40 | 2368.76 | 9.631 | 2540.4917 | 198.0747
2018-01-03 06:50 | 2516.4199 | 9.7677 | 2638.9717 | 191.8385
2018-01-03 07:00 | 2108.771 | 9.185 | 2263.8731 | 190.007
2018-01-03 07:10 | 2568.1111 | 9.9277 | 2746.2903 | 179.3227
2018-01-03 07:20 | 3445.22 | 12.0328 | 3526.9525 | 175.9355
2018-01-03 07:30 | 2994.1069 | 10.8731 | 3225.7692 | 180.7583
2018-01-03 07:40 | 2594.937 | 10.3806 | 3006.9319 | 177.4212
2018-01-03 07:50 | 2326.8259 | 10.343 | 2987.5881 | 164.6314
2018-01-03 08:00 | 1941.464 | 9.2838 | 2328.3075 | 157.366
2018-01-03 08:10 | 1581.4871 | 8.264 | 1684.5778 | 151.1777
2018-01-03 08:20 | 1013.287 | 7.1611 | 1090.1793 | 144.423
2018-01-03 08:30 | 375.6176 | 5.5022 | 469.6192 | 145.3318
2018-01-03 08:40 | 198.1512 | 4.6456 | 253.4672 | 155.7653
2018-01-03 08:50 | 87.4405 | 3.8479 | 100.642 | 162.2717
2018-01-03 09:00 | 189.1378 | 4.5537 | 233.4559 | 148.0536
2018-01-03 09:10 | 434.4318 | 5.736 | 539.5071 | 136.6712
2018-01-03 09:20 | 336.5008 | 5.058 | 350.3694 | 139.464
2018-01-03 09:30 | 296.6101 | 4.9224 | 317.1718 | 141.7939
2018-01-03 09:40 | 92.924 | 3.8214 | 96.2525 | 148.5748
2018-01-03 09:50 | 85.7023 | 3.5808 | 61.577 | 165.8957
2018-01-03 10:00 | 309.5114 | 4.7161 | 269.2057 | 187.6052
2018-01-03 10:10 | 381.1726 | 5.0809 | 356.1145 | 188.4363
2018-01-03 10:20 | 417.2663 | 5.3433 | 425.0226 | 202.239
2018-01-03 10:30 | 446.3438 | 5.4527 | 455.499 | 201.0331
2018-01-03 10:40 | 206.6021 | 4.297 | 180.2207 | 191.4851
2018-01-03 10:50 | 251.3757 | 4.7363 | 273.7531 | 183.4334
2018-01-03 11:00 | 275.0136 | 4.7806 | 283.8647 | 187.9406
2018-01-03 11:10 | 314.2744 | 4.8941 | 310.4131 | 180.848
2018-01-03 11:20 | 238.7823 | 4.4875 | 219.356 | 185.8578
2018-01-03 11:30 | 409.0265 | 5.3148 | 417.2632 | 180.8169
2018-01-03 11:40 | 506.4703 | 5.7114 | 531.9194 | 186.1788
2018-01-03 11:50 | 427.9567 | 5.3749 | 433.7183 | 196.3742
2018-01-03 12:00 | 952.2676 | 6.8955 | 969.6346 | 193.9367
2018-01-03 12:10 | 1019.905 | 7.2409 | 1128.2377 | 187.7236
2018-01-03 12:20 | 1015.358 | 6.71 | 890.6123 | 185.2734
2018-01-03 12:30 | 979.7229 | 6.852 | 950.7168 | 183.7971
2018-01-03 12:40 | 379.4079 | 5.0783 | 355.4741 | 185.1384
2018-01-03 12:50 | 841.5978 | 6.5213 | 814.3435 | 189.2635
2018-01-03 13:00 | 672.6188 | 6.1712 | 683.2748 | 189.2765
2018-01-03 13:10 | 452.0786 | 5.4492 | 454.5166 | 190.6368
2018-01-03 13:20 | 558.9979 | 5.8511 | 575.9106 | 196.9327
2018-01-03 13:30 | 331.7193 | 5.0941 | 359.4548 | 193.4658
2018-01-03 13:40 | 212.1007 | 4.5986 | 243.1655 | 197.9337
2018-01-03 13:50 | 79.721 | 3.6297 | 67.8724 | 199.7156
2018-01-03 14:00 | 183.0128 | 4.4727 | 216.233 | 205.3706
2018-01-03 14:10 | 279.196 | 4.9186 | 316.2553 | 204.3323
2018-01-03 14:20 | 460.2166 | 5.6258 | 505.9379 | 209.3771
2018-01-03 14:30 | 647.7111 | 6.3168 | 736.1652 | 211.6537
2018-01-03 14:40 | 685.078 | 6.2372 | 706.963 | 212.0509
2018-01-03 14:50 | 709.834 | 6.4494 | 786.3313 | 211.6076
2018-01-03 15:00 | 493.3556 | 5.7827 | 554.1259 | 212.3511
2018-01-03 15:10 | 366.0793 | 5.3461 | 425.8034 | 216.8318
2018-01-03 15:20 | 183.0379 | 4.3793 | 196.886 | 220.041
2018-01-03 15:30 | 7.3477 | 3.0114 | 16.3742 | 238.6906
2018-01-03 15:40 | 0 | 3.7433 | 83.9863 | 245.0682
2018-01-03 15:50 | 12.3442 | 3.2463 | 28.7313 | 238.0765
2018-01-03 16:00 | -0.39307 | 2.1859 | 0 | 238.4103
2018-01-03 16:10 | 0 | 2.142 | 0 | 234.7624
2018-01-03 16:20 | 0 | 2.5014 | 0 | 223.3088
2018-01-03 16:30 | 0 | 2.6686 | 0 | 226.0517
2018-01-03 16:40 | 0 | 3.034 | 17.1806 | 221.0865
2018-01-03 16:50 | 0 | 3.1974 | 25.4312 | 232.6796
2018-01-03 17:00 | 0 | 3.9078 | 110.9796 | 241.9731
2018-01-03 17:10 | 65.9879 | 3.8013 | 93.0072 | 221.5259
2018-01-03 17:20 | 157.8495 | 4.4372 | 208.8147 | 225.1554
2018-01-03 17:30 | 50.4221 | 3.6779 | 74.4575 | 220.4693
2018-01-03 17:40 | 88.1881 | 4.1154 | 144.7213 | 222.5281
2018-01-03 17:50 | 242.3133 | 4.9874 | 332.9016 | 220.7682
2018-01-03 18:00 | 262.8019 | 4.8711 | 304.9536 | 222.9489
2018-01-03 18:10 | 584.6671 | 5.9213 | 598.7578 | 212.7293
2018-01-03 18:20 | 298.5868 | 5.0306 | 343.5487 | 216.0465
2018-01-03 18:30 | 279.7725 | 4.9979 | 335.4736 | 206.882
2018-01-03 18:40 | 823.4796 | 6.4344 | 780.5599 | 208.8428
2018-01-03 18:50 | 883.2656 | 6.9966 | 1014.4756 | 212.2099
2018-01-03 19:00 | 1155.174 | 7.6254 | 1323.3513 | 205.5774
2018-01-03 19:10 | 1400.389 | 8.103 | 1589.5355 | 198.4824
2018-01-03 19:20 | 1205.105 | 7.5186 | 1267.5683 | 207.7772
2018-01-03 19:30 | 1292.051 | 7.6883 | 1356.8474 | 199.1479
2018-01-03 19:40 | 1856.177 | 8.459 | 1802.775 | 192.9795
2018-01-03 19:50 | 1928.175 | 9.0773 | 2193.9379 | 194.6879
2018-01-03 20:00 | 1604.427 | 8.4394 | 1790.7677 | 196.0083
2018-01-03 20:10 | 1599.996 | 7.9874 | 1522.8072 | 203.3475
2018-01-03 20:20 | 1456.095 | 7.94 | 1495.8169 | 209.9879
2018-01-03 20:30 | 1386.623 | 7.7199 | 1373.8882 | 213.6096
2018-01-03 20:40 | 1460.361 | 7.7741 | 1403.4351 | 214.1114
2018-01-03 20:50 | 1894.795 | 8.5823 | 1878.9573 | 210.4824
2018-01-03 21:00 | 1760.423 | 8.3392 | 1729.8046 | 212.0424
2018-01-03 21:10 | 2010.9771 | 9.0836 | 2198.0003 | 214.5855
2018-01-03 21:20 | 1828.816 | 8.6753 | 1937.1315 | 211.3721
2018-01-03 21:30 | 1960.693 | 9.1508 | 2241.6135 | 208.8198
2018-01-03 21:40 | 1900.448 | 9.1916 | 2268.1995 | 204.3585
2018-01-03 21:50 | 1549.958 | 8.2603 | 1682.3889 | 201.8891
2018-01-03 22:00 | 1692.689 | 8.4897 | 1821.6384 | 194.9139
2018-01-03 22:10 | 1931.084 | 8.7885 | 2008.6416 | 194.1036
2018-01-03 22:20 | 2060.1479 | 8.9565 | 2115.9863 | 193.3458
2018-01-03 22:30 | 2069.625 | 9.0956 | 2205.8059 | 195.2974
2018-01-03 22:40 | 2037.267 | 8.7259 | 1969.0143 | 199.5845
2018-01-03 22:50 | 1594.8459 | 8.1121 | 1594.8257 | 197.5211
2018-01-03 23:00 | 994.5827 | 6.8567 | 952.7546 | 200.441
2018-01-03 23:10 | 1137.285 | 7.2799 | 1147.1248 | 200.8897
2018-01-03 23:20 | 1267.858 | 7.5343 | 1275.6632 | 199.7961
2018-01-03 23:30 | 1002.463 | 6.9458 | 991.7918 | 196.6806
2018-01-03 23:40 | 1172.348 | 7.0855 | 1054.9595 | 199.669
2018-01-03 23:50 | 1252.139 | 7.4069 | 1210.225 | 197.4502
2018-01-04 | 1121.167 | 6.9341 | 986.5998 | 196.3952
2018-01-04 00:10 | 1183.021 | 7.1513 | 1085.5772 | 194.0279
2018-01-04 00:20 | 932.3084 | 6.5717 | 834.3322 | 191.2942
2018-01-04 00:30 | 989.5077 | 6.7597 | 911.3915 | 190.1014
2018-01-04 00:40 | 750.551 | 6.4148 | 773.0744 | 185.5181
2018-01-04 00:50 | 825.7662 | 6.5235 | 815.1962 | 187.6057
2018-01-04 01:00 | 1116.4871 | 7.0629 | 1044.5797 | 192.7354
2018-01-04 01:10 | 986.7599 | 6.6929 | 883.5577 | 196.0746
2018-01-04 01:20 | 1018.145 | 6.8092 | 932.3551 | 194.843
2018-01-04 01:30 | 659.1778 | 6.0963 | 656.9603 | 192.4668
2018-01-04 01:40 | 729.4874 | 6.1427 | 673.1895 | 190.7617
2018-01-04 01:50 | 864.5026 | 6.4304 | 779.0223 | 194.5778
2018-01-04 02:00 | 1342.239 | 7.5383 | 1277.7294 | 197.9828
2018-01-04 02:10 | 1279.098 | 7.3633 | 1188.279 | 197.2543
2018-01-04 02:20 | 1351.392 | 7.4607 | 1237.6466 | 201.2155
2018-01-04 02:30 | 1039.7271 | 7.0318 | 1030.3497 | 199.3372
2018-01-04 02:40 | 876.0166 | 6.8748 | 960.6073 | 194.1508
2018-01-04 02:50 | 754.008 | 6.3451 | 746.7336 | 196.0812
2018-01-04 03:00 | 1122.335 | 7.1853 | 1101.6538 | 198.1355
2018-01-04 03:10 | 907.7966 | 6.6354 | 859.9864 | 199.4308
2018-01-04 03:20 | 1009.737 | 6.9273 | 983.5803 | 194.1383
2018-01-04 03:30 | 1806.99 | 8.3336 | 1726.4192 | 193.2097
2018-01-04 03:40 | 2374.844 | 9.533 | 2465.7801 | 191.9417
2018-01-04 03:50 | 1779.209 | 8.426 | 1782.5759 | 189.8273
2018-01-04 04:00 | 1334.981 | 7.4941 | 1254.9109 | 192.1376
2018-01-04 04:10 | 1562.947 | 8.0099 | 1535.6799 | 192.0973
2018-01-04 04:20 | 1562.1169 | 7.9445 | 1498.3885 | 194.244
2018-01-04 04:30 | 1464.9771 | 7.7281 | 1378.3297 | 200.2336
2018-01-04 04:40 | 1312.358 | 7.4623 | 1238.4755 | 205.0284
2018-01-04 04:50 | 767.037 | 6.4202 | 775.1154 | 200.6713
2018-01-04 05:00 | 283.2593 | 4.7485 | 276.5246 | 201.9185
2018-01-04 05:10 | 687.1072 | 6.2642 | 716.8075 | 208.1761
2018-01-04 05:20 | 465.7536 | 5.5009 | 469.2545 | 200.7916
2018-01-04 05:30 | 355.622 | 5.2721 | 405.7601 | 208.0087
2018-01-04 05:40 | 467.8252 | 5.7019 | 529.001 | 217.7465
2018-01-04 05:50 | 865.347 | 6.5792 | 837.3348 | 212.3013
2018-01-04 06:00 | 1512.972 | 7.6784 | 1351.5612 | 208.9173
2018-01-04 06:10 | 1491.699 | 7.8958 | 1470.9017 | 217.2374
2018-01-04 06:20 | 2004.441 | 8.9648 | 2121.3559 | 221.3515
2018-01-04 06:30 | 1581.483 | 8.0831 | 1577.9623 | 219.8024
2018-01-04 06:40 | 1431.621 | 7.7998 | 1417.5193 | 214.547
2018-01-04 06:50 | 1523.793 | 7.9783 | 1517.5968 | 216.9134
2018-01-04 07:00 | 1693.271 | 8.1555 | 1620.2578 | 215.3661
2018-01-04 07:10 | 1775.038 | 8.2486 | 1675.4372 | 211.0008
2018-01-04 07:20 | 1875.41 | 8.4958 | 1825.4337 | 210.1283
2018-01-04 07:30 | 1558.058 | 7.9618 | 1508.2112 | 208.8327
2018-01-04 07:40 | 1811.089 | 8.352 | 1737.5736 | 204.2587
2018-01-04 07:50 | 1686.126 | 8.1352 | 1608.3677 | 198.5278
2018-01-04 08:00 | 2362.2629 | 9.599 | 2516.4783 | 198.772
2018-01-04 08:10 | 2000.865 | 8.9821 | 2132.4263 | 197.4007
2018-01-04 08:20 | 1169.965 | 7.2847 | 1149.4617 | 189.5784
2018-01-04 08:30 | 1309.224 | 7.5215 | 1269.0405 | 182.8566
2018-01-04 08:40 | 759.0145 | 6.2153 | 699.067 | 186.8215
2018-01-04 08:50 | 498.1903 | 5.501 | 469.2917 | 195.803
2018-01-04 09:00 | 332.4821 | 5.1066 | 362.628 | 195.1764
2018-01-04 09:10 | 253.5845 | 4.6498 | 254.4004 | 191.6335
2018-01-04 09:20 | 180.4123 | 4.3744 | 195.8669 | 206.2426
2018-01-04 09:30 | 258.3657 | 4.8332 | 296.0477 | 196.2195
2018-01-04 09:40 | 133.0053 | 4.9075 | 313.5913 | 187.0085
2018-01-04 12:40 | 0 | 2.8881 | 0 | 0
2018-01-04 12:50 | 0 | 2.3866 | 0 | 139.2751
2018-01-04 13:00 | 0 | 2.4768 | 0 | 153.8556
2018-01-04 13:10 | 0 | 1.7738 | 0 | 144.0396
2018-01-04 13:20 | 0 | 2.4849 | 0 | 142.8634
2018-01-04 13:30 | 0 | 2.7645 | 0 | 133.9111
2018-01-04 13:40 | 0 | 2.5071 | 0 | 103.2738
2018-01-04 13:50 | 0 | 3.4417 | 45.7427 | 79.0941
2018-01-04 14:00 | 0 | 2.4849 | 0 | 106.4503
2018-01-04 14:10 | 0 | 2.4367 | 0 | 102.7187
2018-01-04 14:20 | 0 | 2.3594 | 0 | 107.3701
2018-01-04 14:30 | 0 | 3.0212 | 16.7134 | 94.5888
2018-01-04 14:40 | 0 | 3.3953 | 41.1525 | 97.7384
2018-01-04 14:50 | 0 | 3.4135 | 42.9115 | 101.6999
2018-01-04 15:00 | 0 | 5.16 | 376.3092 | 81.8731
2018-01-04 15:10 | 0 | 5.1615 | 376.6814 | 62.4815
2018-01-04 15:20 | 0 | 5.415 | 444.8721 | 61.6275
2018-01-04 15:30 | 0 | 6.7786 | 919.3696 | 67.9676
2018-01-04 15:40 | 0 | 4.4369 | 208.7606 | 0
2018-01-04 15:50 | 210.7195 | 5.0139 | 339.4254 | 50.4234
2018-01-04 16:00 | 338.6501 | 5.2743 | 406.3577 | 47.2642
2018-01-04 16:10 | 518.5518 | 5.9156 | 596.882 | 43.1865
2018-01-04 16:20 | 504.0677 | 5.8582 | 578.1938 | 42.6595
2018-01-04 16:30 | 446.733 | 5.6509 | 513.4681 | 52.8657
2018-01-04 16:40 | 705.7045 | 6.3498 | 748.4708 | 53.7215
2018-01-04 16:50 | 795.3169 | 6.6364 | 860.401 | 53.0881
2018-01-04 17:00 | 1012.676 | 7.0102 | 1020.6088 | 52.7889
2018-01-04 17:10 | 1240.824 | 7.5592 | 1288.5991 | 55.3336
2018-01-04 17:20 | 1282.075 | 7.404 | 1208.7581 | 51.704
2018-01-04 17:30 | 941.5869 | 6.8005 | 928.6616 | 53.3963
2018-01-04 17:40 | 590.8367 | 5.8254 | 567.6537 | 45.6877
2018-01-04 17:50 | 650.5629 | 6.0801 | 651.3439 | 45.5188
2018-01-04 18:00 | 871.5112 | 6.5824 | 838.6178 | 40.3652
2018-01-04 18:10 | 914.1212 | 6.6432 | 863.1557 | 46.8656
2018-01-04 18:20 | 835.842 | 6.3454 | 746.8192 | 38.5892
2018-01-04 18:30 | 624.9906 | 6.0426 | 638.4379 | 48.7015
2018-01-04 18:40 | 591.9559 | 5.7576 | 546.2596 | 41.2038
2018-01-04 18:50 | 509.3491 | 5.6942 | 526.654 | 46.9827
2018-01-04 19:00 | 1190.816 | 7.0687 | 1047.202 | 33.4983
2018-01-04 19:10 | 963.7325 | 6.6416 | 862.4826 | 33.8252
2018-01-04 19:20 | 980.9761 | 6.6902 | 882.4084 | 27.3674
2018-01-04 19:30 | 777.8479 | 6.3633 | 753.5623 | 29.6754
2018-01-04 19:40 | 980.2239 | 6.8274 | 940.1525 | 40.8849
2018-01-04 19:50 | 962.4302 | 6.7163 | 893.2415 | 41.127
2018-01-04 20:00 | 462.7699 | 5.4152 | 444.9198 | 41.6154
2018-01-04 20:10 | 1139.241 | 6.9534 | 995.1546 | 35.4408
2018-01-04 20:20 | 1418.632 | 7.4237 | 1218.7654 | 36.2151
2018-01-04 20:30 | 1716.139 | 8.3814 | 1755.4045 | 39.7234
2018-01-04 20:40 | 1312.791 | 7.4931 | 1254.389 | 46.1314
2018-01-04 20:50 | 1222.021 | 7.3804 | 1196.8609 | 45.0929
2018-01-04 21:00 | 703.7221 | 6.2447 | 709.6957 | 42.088
2018-01-04 21:10 | 470.8012 | 5.4934 | 467.1059 | 33.0265
2018-01-04 21:20 | 387.3402 | 5.1241 | 367.0928 | 30.5097
2018-01-04 21:30 | 402.4748 | 5.2851 | 409.2425 | 27.6515
2018-01-04 21:40 | 460.2912 | 5.5398 | 480.5208 | 28.0043
2018-01-04 21:50 | 619.8724 | 6.0157 | 629.2911 | 25.7741
2018-01-04 22:00 | 470.2001 | 5.597 | 497.3509 | 23.5009
2018-01-04 22:10 | 691.0141 | 6.2773 | 721.6051 | 23.7262
2018-01-04 22:20 | 826.9952 | 6.4934 | 803.3933 | 20.4269
2018-01-04 22:30 | 892.4244 | 6.7866 | 922.7449 | 25.2184
2018-01-04 22:40 | 907.1884 | 6.7644 | 913.3662 | 30.2369
2018-01-04 22:50 | 545.2653 | 5.7249 | 536.0952 | 29.6722
2018-01-04 23:00 | 688.8358 | 6.2382 | 707.3263 | 30.0023
2018-01-04 23:10 | 591.9089 | 5.9454 | 606.7246 | 29.6431
2018-01-04 23:20 | 660.6943 | 6.1722 | 683.6516 | 30.3979
2018-01-04 23:30 | 747.4075 | 6.3516 | 749.1615 | 30.2831
2018-01-04 23:40 | 1174.243 | 7.169 | 1093.9095 | 18.9728
2018-01-04 23:50 | 873.481 | 6.6292 | 857.4721 | 17.2263

## AND
ORDER DATE | POWER | IN RANGE
2018-01-01 | 380.0478 | FALSE
2018-01-02 14:20 | 3421.4199 | FALSE
2018-01-04 04:00 | 1334.981 | FALSE

## IF Function
Theoretical Power Allocated
No

## SUM
THEORETICAL POWER | THEORETICAL SUM
860.401 | 6.6929
444.8721 | 7.5383
WIND SPEED | WIND DIRECTION
6.6929 | 190.7617
7.5383 | 201.2155

## COUNT IF
WIIND POWER | COUNT IF
3.2463 | 1
5.0306 | 1
0 | 42

## IF
TOTAL POWER | X<3
7.0318 | Yes
2.1859 | No
9.631 | Yes